## Truncated Cone
Parametry nádrže - Tank Parameters
(Nádrž tvaru komolého kužele - truncated cone tank)

Jednotlivý výpočet - Individual Calculation

Poloměr dolní základny – Radius of bottom base		9	unit
Poloměr vrchní části – Radius of top circle		0	unit
Výška komolého kužele – cone height		7	unit
Hladina – Level		7	unit

Objem nádrže - Tank Volume		593,761	unit3

Kalibrace nádrže - Tank Calibration Calculation

Poloměr dolní základny – Radius of bottom base		2	unit
Poloměr vrchní části – Radius of top circle		4	unit
Výška komolého kužele –Cone height		5	unit

Hladina - Level (%)	Hladina - Level (unit)	Objem - Volume (unit3)
1	0,050	0,635
2	0,100	1,282
3	0,150	1,942
4	0,200	2,615
5	0,250	3,301
6	0,300	4,001
7	0,350	4,713
8	0,400	5,439
9	0,450	6,179
10	0,500	6,932
11	0,550	7,700
12	0,600	8,481
13	0,650	9,276
14	0,700	10,085
15	0,750	10,909
16	0,800	11,747
17	0,850	12,600
18	0,900	13,468
19	0,950	14,350
20	1,000	15,247
21	1,050	16,160
22	1,100	17,087
23	1,150	18,030
24	1,200	18,988
25	1,250	19,962
26	1,300	20,952
27	1,350	21,957
28	1,400	22,979
29	1,450	24,016
30	1,500	25,070
31	1,550	26,140
32	1,600	27,226
33	1,650	28,330
34	1,700	29,449
35	1,750	30,586
36	1,800	31,740
37	1,850	32,910
38	1,900	34,098
39	1,950	35,303
40	2,000	36,526
41	2,050	37,767
42	2,100	39,025
43	2,150	40,300
44	2,200	41,594
45	2,250	42,906
46	2,300	44,236
47	2,350	45,585
48	2,400	46,952
49	2,450	48,338
50	2,500	49,742
51	2,550	51,165
52	2,600	52,607
53	2,650	54,068
54	2,700	55,549
55	2,750	57,049
56	2,800	58,568
57	2,850	60,107
58	2,900	61,665
59	2,950	63,244
60	3,000	64,842
61	3,050	66,461
62	3,100	68,100
63	3,150	69,759
64	3,200	71,439
65	3,250	73,139
66	3,300	74,860
67	3,350	76,602
68	3,400	78,364
69	3,450	80,148
70	3,500	81,954
71	3,550	83,780
72	3,600	85,628
73	3,650	87,498
74	3,700	89,389
75	3,750	91,302
76	3,800	93,238
77	3,850	95,195
78	3,900	97,175
79	3,950	99,177
80	4,000	101,201
81	4,050	103,248
82	4,100	105,318
83	4,150	107,411
84	4,200	109,526
85	4,250	111,665
86	4,300	113,827
87	4,350	116,013
88	4,400	118,222
89	4,450	120,454
90	4,500	122,711
91	4,550	124,991
92	4,600	127,295
93	4,650	129,623
94	4,700	131,976
95	4,750	134,353
96	4,800	136,754
97	4,850	139,180
98	4,900	141,631
99	4,950	144,107
100	5,000	146,608

## Graph
Kalibrace nádrže tvaru komolého kužele - Calibration of truncated cone tank / Hladina - Level (%) / Objem - Volume (unit^3)